Расчет лобового ребра:

На лобовое ребро действуют следующие нагрузки:

- постоянная и временная, равномерно распределенные от половины пролета полки и от собственного веса

q=(1650+3600)⋅1,52+1012=4950(Нм);

- равномерно распределенная нагрузка от опорной реакции маршей, приложенная на выступ лобового ребра и вызывающая его изгиб.

Собственный вес типовых маршей по каталогу составляет qn=3,6(кНм2) горизонтальной проекции. Расчетная схема марша приведена на рисунке. Временная нормативная нагрузка для лестниц жилого дома pn=3(кНм2), коэффициент надежности по нагрузкеγf=1,2, длительно действующая временная нагрузка pldn=1(кНм2).

Расчетная нагрузка на 1 м длины марша

q=(qnγf+pnγf)⋅a=(3,6⋅1,1+3⋅1,2)⋅1,05=7,94(кНм)

Поперечная сила на опоре

Q=ql2⋅cosα=7,94⋅32⋅0,867=13,7(кН)

Таким образом, равномерно распределенная нагрузка от опорной реакции маршей

q1=Qa=13,71,05=13,0(кНм)

Определяем расчетный изгибающий момент в середине пролета ребра. Считаем условно ввиду малых размеров, что q1 действует по всему пролету:

M=(q+q1)l028=(4950+1300)⋅2,3228=4205(Н⋅м)

Расчетное значение поперечной силы с учетом γn= 0,95

Q=(q+q1)lγn2=(4950+1300)⋅2,32⋅0,952=6888(Н)

Расчетное сечение лобового ребра является тавровым с полкой в сжатой зоне шириной bf'=6hf'+br=6⋅6+12=48см. Так как ребро монолитно связано с полкой, способствующей восприятию момента от консольного выступа, то расчет лобового ребра можно выполнять на действие только изгибающего момента М=4651 Нм

В соответствии с общим порядком расчета изгибаемых элементов определяем (с учетом коэффициента надежности  γn = 0,95):

расположение нейтральной оси по условию  при x=hf'

Mγn=420500⋅0,95=0,4⋅106≺Rbγb2bf'hf'(h0−0,5hf')=8,5(100)⋅0,9⋅48⋅6⋅(31,5−0,5⋅6)=6,28⋅106(Н⋅см)

условие соблюдается, нейтральная ось проходит в полке;

A0=Mγnbf'h02Rbγb2=420500⋅0,9548⋅31,52⋅8,5(100)⋅0,9=0,01;

находим η=0,993, ζ=0,0117;

AS=Mγnηh0RS=420500⋅0,950,993⋅31,5⋅280(100)=0,46(см2);

принимаем из конструктивных соображений 210 А-II, AS=1,57cм2; процент армирования  μ=(ASbh0)⋅100=1,57⋅10012⋅31,5=0,41%.

Расчет наклонного сечения лобового ребра на поперечную силу:Q=6,888(кН)

Вычисляем проекцию наклонного сечения на продольную ось:

Bb=ϕb2(1+ϕf+ϕn)Rbtϕb2bh02=2⋅1,214⋅0,75(100)⋅12⋅31,52=21,7⋅105(Нсм)

где

ϕn=0; ϕf=0,75(3hf')hf'bh0=0,75(3⋅6)⋅612⋅31,5=0,214≺0,5;

(1+ϕf+ϕn)=(1+0,214+0)=1,214≺1,5

в расчетном наклонном сечении Qb=QSW=Q2,

тогда c=Bb0,5Q=21,7⋅1050,5⋅6888=630(см), что больше 2h0=2⋅31,5=63(см); принимаем с=63см.

Вычисляем:

Qb=Bbc=21,7⋅10563=34,4⋅103Н=34,4кН≻Q=6,88кН,

#### следовательно, поперечная арматура по расчету не требуется. По конструктивным требованиям принимаем закрытые хомуты (учитывая изгибающий момент на консольном выступе) из арматуры диаметром 6 мм класса А-I шагом 150 мм (каркас К-1 в сечении 2-2 на рисунке). Консольный выступ для опирания сборного марша армируют сеткой С-2 из арматуры диаметром 6 мм класса А-I; поперечные стержни этой сетки скрепляют с хомутами каркаса К-1 ребра.

#### Расчет прочности наклонного сечения на действие изгибающего момента.

#### Расчет производиться исходя из условия:

#### M=Q⋅c≤RSPASPzSP+RSWASWzSW

где M−момент от внешней нагрузки, расположенной по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения , относительно оси, перпендикулярной плоскости действия момента и проходящей через точку приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне;

RSWASWzSW,RSPASPzSP−суммы моментов относительно той же оси соответственно от усилий в хомутах и продольной арматуре;

zSW,zSP−расстояния от плоскостей расположения соответственно хомутов и продольной арматуры.

ВеличинаRSWASWzSW−при хомутах постоянной интенсивности определяется по формуле  RSWASWzSW=0,5qSWc2

где qSW=RSWASWS - усилие в хомутах на единицу длины элемента в пределах наклонного сечения

c=2h0=63(см) - длина проекции наклонного сечения на продольную ось элемента

qSW=175⋅106⋅0,283⋅10−40,15=33017(Нм)=33,02(кНм)

RSWASWzSW=0,5qSWc2=0,5⋅33,02⋅0,632=6,55(кН⋅м)

Величина zSP−принимается равнойzSP=h0−x2, где x=RSPASPRbbf'γS5 величина сжатой зоны бетона. Коэффициент γS5=lXlan, где lX−величина пощадки опирания плиты на несущую стену lX=120(мм); lan−длина зоны анкеровки для ненапрягаемой арматурыlan=(ωanRsRb+Δλan)⋅d=(0,7280⋅1068,5⋅106+11)⋅0,01=0,34(м),гдеωan,Δλan− коэффициенты, определяемые по СНиП.

Величина zSP=h0−x2=0,315−280⋅106⋅1,57⋅10−48,5⋅106⋅0,48⋅0,120,34⋅0,5=0,313(м)

M=6,888⋅0,63=4,34(кН⋅м)≺280⋅103⋅1,57⋅10−4⋅0,313+6,55=20,3(кН⋅м)

#### Прочность наклонного сечения на действие изгибающего момента обеспечена.

Расчет второго продольного ребра площадочной плиты выполняют аналогично расчету лобового ребра без учета нагрузки от лестничного марша.

Расчет пристенного ребра.

На лобовое ребро действуют следующие нагрузки:

постоянная и временная, равномерно распределенные от половины пролета полки и от собственного веса

q=(1650+3600)⋅1,52+350=4288(Нм);             Определяем расчетный изги- бающий момент в середине пролета  ребра.

M=ql028=4288⋅2,3228=2885(Н⋅м)

Расчетное значение поперечной силы с учетом γn = 0,95

Q=qlγn2=4288⋅2,32⋅0,952=4725(Н)

Расчетное сечение лобового ребра является тавровым с полкой в сжатой зоне шириной bf'=6hf'+br=6⋅6+10=46см. Так как ребро монолитно связано с полкой,  то расчет лобового ребра можно выполнять на действие только изгибающего момента M=2885 Нм

В соответствии с общим порядком расчета изгибаемых элементов определяем (с учетом коэффициента надежности  γn = 0,95):

расположение нейтральной оси по условию  при x=hf'

Mγn=288500⋅0,95=0,27⋅106≺Rbγb2bf'hf'(h0−0,5hf')=8,5(100)⋅0,9⋅48⋅6⋅(16,5−0,5⋅6)=3,41⋅106(Н⋅см)

условие соблюдается, нейтральная ось проходит в полке;

A0=Mγnbf'h02Rbγb2=288500⋅0,9548⋅16,52⋅8,5(100)⋅0,9=0,03;

находим η=0,99, γn=0,02;

AS=Mγnηh0RS=288500⋅0,950,99⋅16,5⋅280(100)=0,6(см2);

принимаем из конструктивных соображений 110 А-II, AS=0,785cм2; процент армирования  μ=(ASbh0)⋅100=0,785⋅10010⋅18,5=0,42%.

Расчет наклонного сечения ребра на поперечную силу:Q=4,725(кН)

Вычисляем проекцию наклонного сечения на продольную ось:

Bb=ϕb2(1+ϕf+ϕn)Rbtϕb2bh02=2⋅1,49⋅0,75(100)⋅10⋅16,52=6,08⋅105(Нсм)

где

ϕn=0; ϕf=0,75(3hf')hf'bh0=0,75(3⋅6)⋅610⋅16,5=0,49≺0,5;

(1+ϕf+ϕn)=(1+0,49+0)=1,49≺1,5

в расчетном наклонном сечении Qb=QSW=Q2,

тогдаc=Bb0,5Q=21,7⋅1050,5⋅4725=918(см), что больше 2h0=2⋅16,5=33(см); принимаем с=33см.

Вычисляем:

Qb=Bbc=6,08⋅10533=18,42⋅103Н=18,4кН≻Q=4,725кН,

следовательно, поперечная арматура по расчету не требуется. По конструктивным требованиям принимаем  хомуты  из арматуры диаметром 6 мм класса А-I шагом 150 мм (каркас К-2).

#### Расчет прочности наклонного сечения на действие изгибающего момента.

#### Расчет производиться исходя из условия:

#### M=Q⋅c≤RSPASPzSP+RSWASWzSW

ВеличинаRSWASWzSW−при хомутах постоянной интенсивности определяется по формуле  RSWASWzSW=0,5qSWc2

где qSW=RSWASWS - усилие в хомутах на единицу длины элемента в пределах наклонного сечения

c=2h0=33(см) - длина проекции наклонного сечения на продольную ось элемента

qSW=175⋅106⋅0,283⋅10−40,15=33017(Нм)=33,02(кНм)

RSWASWzSW=0,5qSWc2=0,5⋅33,02⋅0,332=1,79(кН⋅м)

Величина zSP−принимается равнойzSP=h0−x2, где x=RSPASPRbbf'γS5 величина сжатой зоны бетона. Коэффициент γS5=lXlan, где lX−величина пощадки опирания плиты на несущую стену lX=120(мм); lan−длина зоны анкеровки для ненапрягаемой арматурыlan=(ωanRsRb+Δλan)⋅d=(0,7280⋅1068,5⋅106+11)⋅0,01=0,34(м),гдеωan,Δλan− коэффициенты, определяемые по СНиП.

Величина zSP=h0−x2=0,165−280⋅106⋅1,57⋅10−48,5⋅106⋅0,48⋅0,120,34⋅0,5=0,163(м)

M=4,725⋅0,33=1,56(кН⋅м)≺280⋅103⋅0,785⋅10−4⋅0,163+1,79=5,37(кН⋅м)

#### Прочность наклонного сечения на действие изгибающего момента обеспечена.